## JN
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Tekuće održavanje Osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac
OŠ ANTON SKALA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| Struganje poludisperzione boje | m2 | 343
| Gletovanje | m2 | 343
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 276
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 67
4 | Demontaža postojeće pregrade, nabavka materijala i izrada zida širine 15 cm od gips knauf ploča sa ispunom od mineralne vune i PVC folije,obostrano gletovanje i farbanje poludisperzionom bojom | m2 | 14
5 | Demontaža postojeće pregrade, nabavka materijala i izrada PVC pregrade u kombinaciji termopan staklo i dvostrana ispuna sa jednim vratima. Dimenzija 2,70*3,60m | m2 | 10
6 | Demontaža postojećeg prozora, nabavka materijala i izrada PVC trokrilnog prozora sa termopan staklom Dimenzija 3,40*2,00m | m2 | 7
7 | Demontaža dela postojećih keramičkih pločica u mokrim čvorovima.Nabavka i ugradnja novih, dimenzija 30*60cm drap boje kao postojeće | m2 | 8
STEFAN DEČANSKI
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti glet masom u dva sloja i finalnim šmirglanjem.po potrebi površine impregnisati mrežicom, kao i na spojevima starih i novoobrađenih površina zidova i plafona i na pukotinama na zidovima i plafonima.Obijanje starog oštećenog maltera i malterisanje novim malterom.
| Gletovanje | m2 | 10
| Malterisanje | m2 | 10
2 | Bojenje površine zidova, plafona poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora u boji po izboru Naručioca | m2 | 10
3 | Demontaža postojećih behaton ploča,popravka podloge i vraćanje istih na svoje mesto | m2 | 10
4 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 1
ISIDORA SEKULIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti glet masom u dva sloja i finalnim šmirglanjem.po potrebi površine impregnisati mrežicom, kao i na spojevima starih i novoobrađenih površina zidova i plafona i na pukotinama na zidovima i plafonima.Obijanje starog oštećenog maltera i malterisanje novim malterom.
| Gletovanje | m2 | 4
| Malterisanje | m2 | 11
2 | Bojenje površine zidova, plafona poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora u boji po izboru korisnika | m2 | 11
3 | Zamena vodovodnih cevi | m1 | 1
4 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 1
5 | Zamena dotrajalih olučnih vertikala | m1 | 3
VOJVODA ŽIVOJIN MIŠIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| Struganje poludisperzione boje | m2 | 290
| Gletovanje | m2 | 290
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 800
3 | Bojenje zidova masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 175
4 | Bojenje zidova masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 175
5 | Izrada i montaža rampe za kretanje invalida od metalnih"brodskih"ploča d=3/4mm sa metalnom podkonstrukcijom od kutijastih profila 60*40 i 40*40 i flahova 30*30,sve sa bojenjem osnovnom i završnom bojom za metal | m1 | 3.1
6 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 1
7 | Postavljanje PVC folije kao zaštite prilikom izvođenja molerskih radova | m2 | 380
8 | Fino čišćenje objekta nakon izvođenja građevinskih radova | m2 | 380
DRAGAN HERCOG
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Mašinski iskop zemlje treće katetorije između dve šahte na razmaku od 35m. Ručno dokopavanje na delu kod drveća i ispod postojeće cevne instalacije. Obračuna po m3 | m3 | 120
2 | Demontaža postojeće kanalizacione instalacije između dve šahte sa odnosom na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 130
3 | Nasipanje peska u dnu iskopa debljine 20cm. Obračun po m3 peska. | m3 | 30
4 | Postavljanje novih OKITEN cevi sa svim neophodnim dodacima i vezama prema standardima za ovu vrstu radova.Obračun po m1 cevi | m1 | 130
5 | Mašinsko nasipanje zemlje sa laganim nabijanjem. Obračun po m3. | m3 | 90
PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Čišćenje postojećih olučnih horizontala, gitovanje šrafova, popravka veza oluka sa uvodnim limom i samplehom. Obračun po m1 | m1 | 50
2 | Zamena dotrajalih olučnih vertikala | m1 | 3
3 | Demontaža postojećeg šubera i izrada novog od PVC materijala | m2 | 1.5
4 | Demontaža postojećih podnih pločica u kuhinji,nabavka novih podnih pločica sa ugradnjom | m2 | 18.5
5 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 1
VOJVODA RADOMIR PUTNIK
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti glet masom u dva sloja i finalnim šmirglanjem.po potrebi površine impregnisati mrežicom, kao i na spojevima starih i novoobrađenih površina zidova i plafona i na pukotinama na zidovima i plafonima.Obijanje starog oštećenog maltera i malterisanje novim malterom.
| Struganje | m2 | 250
| Gletovanje | m2 | 250
| Malterisanje | m2 | 12
2 | Bojenje površine zidova, plafona u učionicama poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora po izboru Investitora | m2 | 26
3 | Bojenje površine zidova, plafona u fiskulturnoj sali poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora po izboru Investitora | m2 | 600
4 | Bojenje površine zidova, plafona u hodniku zgrade poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora po izboru Investitora | m2 | 4
5 | Bojenje površina zidova stepenišnih krakova masnom bojom u hodniku zgrade u dva premaza. Bojiti površine zidova po izboru Investitora. | m2 | 12
6 | Bojenje površina zidova učionica i fiskulturne sale masnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova po izboru Investitora. | m2 | 85
7 | Postavljanje PVC folije kao zaštite poda tokom izvođenja radova.Obračun po m2 | m2 | 530
8 | Fino građevinsko čišćenje gradilišta posle završenih radova.Obračun po m2 | m2 | 530
9 | Dovoz i pravilna montaža i demontaža radne skele. Skela se montira i demontira prema uputstvima i pod nazorom rukovodioca radova. Skela se koristi za sve vreme trajanja radova. | m2 | 60
10 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 3
11 | Obrada špaletni produženim malterom 1:2:6. | m1 | 20
12 | Izrada zavesa za deset učionica, visine 2.80 i dužine 8.9m | m1 | 89
13 | Izrada draperija BLEKAUT ili slično za 2 kabineta visine 2.80 i dužine 8.9m | m1 | 18
14 | Obeležavnje sportskih terena | kom | 4
15 | Izrada novih olučnih vertikala sa demontažom starih | m1 | 42
16 | Izrada novih horizontalnih oluka sa demontažom starih | m1 | 200
17 | Demontaža starih i oštećenih sanitarija sa nabavkom i montažom novih. 2 pisoara, 2 VC šolje. | kom | 4
18 | Izrada nove fasade-malterisanje i bojenje bavalitom,sa upotrebom skele | m2 | 120
STEFAN NEMANJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti glet masom u dva sloja i finalnim šmirglanjem.po potrebi površine impregnisati mrežicom, kao i na spojevima starih i novoobrađenih površina zidova i plafona i na pukotinama na zidovima i plafonima.Obijanje starog oštećenog maltera i malterisanje novim malterom.
| Struganje | m2 | 380
| Gletovanje | m2 | 380
| Malterisanje | m2 | 23
2 | Bojenje površine zidova, plafona i stepenišnih krakova poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora po izboru Investitora | m2 | 1065
3 | Bojenje površine zidova, plafona u učionici poludisperzivnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova i plafona i špaletne otvora po izboru Investitora | m2 | 160
4 | Bojenje površina zidova masnom bojom u učionici u dva premaza. Bojiti površine zidova po izboru Investitora. | m2 | 90
5 | Bojenje površina zidova stepenišnih krakova masnom bojom u dva premaza. Bojiti površine zidova po izboru Investitora. | m2 | 300
6 | Postavljanje PVC folije kao zaštite poda tokom izvođenja radova.Obračun po m2 | m2 | 270
7 | Fino građevinsko čišćenje gradilišta posle završenih radova.Obračun po m2 | m2 | 540
8 | Dovoz i pravilna montaža i demontaža radne skele. Skela se montira i demontira prema uputstvima i pod nazorom rukovodioca radova. Skela se koristi za sve vreme trajanja radova. | m2 | 7
9 | Odvoz šuta na gradsku deponiju | m3 | 12
10 | Obrada špaletni produženim malterom 1:2:6. | m1 | 18
11 | Demontaža starog šaltera za izdavanje hrane odvozom na deponiju | m2 | 15
12 | Izrada novog PVC šaltera za izdavanje hrane sa PVC vratima | m2 | 15
13 | Izrada demit fasade sa rušenjem stare i odvozom na deponiju. | m2 | 14
14 | Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od ondulin tabli i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 588
15 | Demontaža oštećenih čamovih dasaka i odlaganje na gradilišnu deponiju | m2 | 85
16 | Nabavka i montaža nove dasake od čamove građe | m2 | 85
17 | Nabavka materijala, dovoz i propisno postavljanje novih štafli dimenzija 5x8cm, od suve četinrske građe II klase za pokrivanje TR limom. U cenu uračunat sav prateći materijal. | m1 | 100
18 | Nabavka, dovoz i ugradnja trapeznog plastificiranog lima na krovu škole. Obračun po m2 kose površine krova. U cenu uračunat sav prateći materijal. | m2 | 588
19 | Nabavka materijala, dovoz, i propisno pokrivanje slemena novim plastificiranom limom. Obračun je po m dužnom ugrađenog lima. U cenu uračunat sav prateći materijal. | m1 | 56.5
20 | Čišćenje olučnih vertikla . Obračun je po m dužnom olučne vertikale . | m1 | 30
21 | Demontaža i ponovna montaža postojećih horizontalnih visećih oluka uz padiranje istih | m1 | 86
22 | Demontaža postojeće ter papira | m2 | 588
23 | Nabavka i postavljanje paropropusne folije | m2 | 588
24 | Gitovanje spojeva limenih opšiva trajnoelastičnim gitom tipa SIKA ili ekvivalent | m1 | 98
25 | Montaža dizalice za vertikalni transport materijala | kom | 1
26 | Montaža gradilišne ograde postavljene za sve vreme trajanja radova | m1 | 100
RADOJKA LAKIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina
1 | Demontaža stare drvo-staklo pregrade sa odvozom na deponiju. Izrada, transport i ugradnja nove PVC pregrade bele boje po ugledu na postojeću sa šalterom u kombinaciji staklenih i punih elemenata. Sve mere uzeti na licu mesta. Dimenzija pregrade 310*150cm sa šalterom 310*20cm Obračun po m2 | m2 | 5
2 | Demontaža oštećenih PVC panela na vratima u toaletima škole,Nabavka i ugradnja novih od istog materijala | m2 | 5
3 | Čišćenje horizontalni oluka | m1 | 50
Način plaćanja: Avansno 50% od ponuđene cene, nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja Menice za povraćaj avansnog plaćanja. Ostatak iznosa se plaća po ispostavljenom računu - okončanoj situaciji, kada se završe svi predmetni građevinsko-zanatski radovi u osnovnim školama, uz koji se prilaže potpisan Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnoj primopredaji radova.
Garantni rok: 24 meseca
Mesto isporuke/izvršenja radova/pružanja usluge: U objektima Osnovnih Škola na teritoriji GO Savski venac.
Rok isporuke/rok za završetak usluge/rok za izvođenje radova: 30.april 2023.godine
Period važenja ugovora: 30. april 2023. godine
Kontrola kvaliteta: Biće određeno Rešenjem Predsednika.
Usklađenost sa standardima: /
(ukoliko predmet nabavke zahteva primenu međunarodnog ili drugog standarda – navesti standarde)
________________________________