**Техничка спецификација јавне набавке радова:**

**Извођење радова на зидарско-фарбарским радовима у окну лифта у згради Кнеза Милоша 69, јн.бр.2022/32**

Извођач радова је дужан да изведе радове у свему према техничкој спецификацији са свим зависним и независним трошковима

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Опис позиције** | **Јединица мере** | **Количина** |
| 1 | Довоз, правилна монтажа и демонтажа радне скеле у лифтовском окну.Скела се монтира након потпуног искључења лифта.  Обрачун по м2 | м2 | 125,00 |
| 2 | Обијање делова бетона и малтера по целој висини окна.  Обрачун по м2 | м2 | 156,00 |
| 3 | Наношење два слоја грађевинског лепка на зидове окна са финим глетовањем  Обрачун по м2 | м2 | 156,00 |
| 4 | Заштита окна лифта | пауша | 1,00 |
| 5 | Фино чишћење објекта након извођења радова | м2 | 125,00 |
| 6 | Одвоз шута на градску депонију | м3 | 1,00 |

**Напомена**: Извођач радова је обавезан да након изведених радова лифт врати у функцију .

**Начин плаћања:** Након изведених радова и достављене фактуре Извођача.

**Гарантни рок:** Гарантни рок за изведене радове је 24 месецa.

**Место извршења радова:** Зграда ГО Савски венац,Кнеза Милоша бр.69

**Рок за извођење радова:** 5 дана од дана увођења извођача у посао**.**

**Контрола квалитета:** Контролу квалитета врши лице које је решењем председника општине задужено да прати реализацију уговора.