****

**ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**

**КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ**

**У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ**

**САГЛАСНОСТ НА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ KOНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ *-* УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА**

**Табела 1. Приказ планираних активности пројекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Редни број** | **ОПИС РАДОВА** |
| **1.** | Демонтажа и скидање дотрајалих лимених солбанака, опшивака, самплеx лима, опшивке балкона, венаца, ветар лајсни од лима различите развијене ширине. |
| **2.** | Демонтажа и монтажа вертикалних и хоризонталних олучних цеви од лима. |
| **3.** | Обијање комплетне малтерске облоге разних дебљина малтера са фасаде до опеке, чишћење фуга до дубине 2,0 цм са стругањем челичним четкама обијених површина и прање млазом воде зидних површина на местима где нема приоњивости. |
| **4.** | Санација ситних пукотина на зидовима и венцима ињектирањем репаратурним малтером. |
| **5.** | Малтерисање фасадних површина продужним малтером у два слоја. Малтерисање првог слоја (грунда) врши се продужним малтером у размери 1:2:5. Малтер је справљен од испраног и просејаног оштрог песка и гашеног креча одлежалог 30 дана у дебљини 1,5-2,0 цм. |
| **6.** | Бојење фасаде фасадним бојама високог квалитета, отпорним на атмосфералије и сунчану светлост, водоотпорна са високим степеном паропропустљивости, са обавезним наношењем подлоге за боју која мора бити резистентна на подлогу фасаде, односно кречни, продужни или цементни малтер.. |
| **7.** | Постављање нових поштанских сандучића на зид. Пажљива демонтажа постојећих сандучића са одвозом на депонију. Набавка и монтажа нових сандучића који задовољавају прописане техничке услове за кућне сандучиће .Сандучићи могу бити вертикални или хоризонтални и у боји по избору корисника. У цену урачунати све потребне зидарске и молерске радове ради отклањања недостатака насталих демонтажом старих. |

****

**ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**

**КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ**

**У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ**

**САГЛАСНОСТ НА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ KOНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ *-* УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА**

**САГЛАСНОСТ**

Ја, доле потписан/а, субјект надлежан за вршење послова управљања у складу са законом којим се уређује одржавање зграда, и то за Стамбену заједницу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дајем сагласност:

* да је стамбена заједница сагласна са напред наведеним радовима (и свим пратећим радовима) који се налазе у Табели 1. који се односе на унапређење својстава зграде *-* уређење фасада.

|  |  |
| --- | --- |
| Управник стамбене заједнице: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |