## Predmer po OŠ
OBRAZAC STRUKTURE CENE Tekuće održavanje Osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac
OŠ ANTON SKALA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona u 5 učionica i plafonu na 1.spratu. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 920 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 310 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 1230 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 920 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 310 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 450 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ugradnja olučnih horizontala,uvodenih limova i solbanka gitovanje šrafova, popravka veza oluka sa uvodnim limom i samplehom. Obračun po m1 | m1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
STEFAN DEČANSKI
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona u učionicama i hodnicima. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 200 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
ĐURO SALAJ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Uvođenje video nadzora. Postavljanje instalacije video-nadzora sa 3 spoljašnje i 1 unutrašnjom kamerom sa distribucijom signala do uređaja. Kablove uštemati u zid. | pauš. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Postavljanje video rekordera za video-nadzor .Postavljanje četvorokanalnog DVR sistema model AVTECH DR046 ili odgovarajuće, sa hard diskom kapaciteta 1terabajt i njegovo povezivanje sa novougrađenim kamerama. Cenom obuhvaćena nabavka i ugradnja i sva potrebna oprema (hardver i softver), kablovi i dr. | pauš. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Postavljanje monitora. Nabavka i postavljanje monitora od 17". Cenom obuhvaćena sva potrebna oprema (hardver i softver), kablovi, kanalice i dr. | pauš. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montaža opreme,povezivanje,potrošni materijal,svi potrebni zidarski i molerski radovi. Ispitivanje ugrađene opreme | pauš. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
ISIDORA SEKULIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 1220 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 510 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 1730 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 1220 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 510 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 400 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 280 |  | 0 | 0 | 0
6 | Izrada i montaža rampe za kretanje invalida od metalnih"brodskih"ploča d=3/4mm sa metalnom podkonstrukcijom od kutijastih profila 60*40 i 40*40 i flahova 30*30,sve sa bojenjem osnovnom i završnom bojom za metal | m1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
VOJVODA ŽIVOJIN MIŠIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 1820 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 777 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 2597 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 1820 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 777 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 750 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 450 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ugradnja olučnih horizontala,uvodenih limova i solbanka gitovanje šrafova, popravka veza oluka sa uvodnim limom i samplehom. Obračun po m1 | m1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
DRAGAN HERCOG
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Zamena postojećeg i izrada i sa senzorom i termostatom.montaža novog el.grejača.Povezivanje na postojeću mrežu u objektu.Grejač se postavlja u horizontalnom i vertikalnom oluku. Obračun po m1 | m1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka i postavljanje laminatnog poda klasa 32,debljina 8mm po izboru korisnika sa pripremom podloge sa koje se skida stari VINAZ | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža postojećih neonskih sijalica, nabavka i montaža novih dimenzija 60cm, Obračun po komadu panela | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Obijanje oštećenog maltra na zidovima sale za fizičko do zdrave cigle.Iznošenje šuta na privremenu deponiju i zatim odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Malterisanje zidova iz pozicije 1 produžnim malterom sa finim perdašenjem. Obračun po m2 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom na spojevima starih i novoobrađenih površina i na pukotinama. U cenu obračunati upotrebu radne skele za visine do 6m
| struganje poludisperzione boje | m2 | 575 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne boje | m2 | 170 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 745 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 575 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 170 |  | 0 | 0 | 0
6 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 240 |  | 0 | 0 | 0
7 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
8 | Zamena utičnica,prekidača i slično | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
9 | Čišćenje postojećih olučnih horizontala, gitovanje šrafova, popravka veza oluka sa uvodnim limom i samplehom. Obračun po m1 | m1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
VOJVODA RADOMIR PUTNIK
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Nabavka,izrada i ugradnja novog ravnog pocinkovanog lima 0,55mm preko postojećeg i potkonstrukcije | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka i ugradnja veza za oluke-uvodni lim | m1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka i postavljanje nove folije - vodonepropustive i vazdušno propustive. Obračun po m2 | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izrada vertikalnog oluka od pocinkovanog lima 0,55mm sa krajcovanjem,nitovanjem i lemljenjem RŠ-60cm Obraču po m1 | m1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
5 | izrada novog ležećeg oluka od pocinkovanog lima 0,55mm sa krajcovanjem,nitovanjem i lemljenjem RŠ-100cm Obraču po m1 | m1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala i izrada novih kazančića sa štucnama za vezu sa novim ležećim olukom. Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | Hoblovanje.postojećeg bukovog parketa. Parket hoblovati mašinskim putem sa 3 vrste papira od kojih je poslednji finoće najmanje 120. Parket lakirati 3 puta lakom u visokom sjaju i maksimalne tvrdoće. Obračun po m2 površine sale i pomoćne prostorije | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
8 | Nabavka ,isporuka i postavljanje novog bukovog parketa lepljenjem na betonsku podlogu | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
9 | Obijanje oštećenog maltra na zidovima sale za fizičko do zdrave cigle.Iznošenje šuta na privremenu deponiju i zatim odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
10 | Malterisanje zidova iz pozicije 1 produžnim malterom sa finim perdašenjem. Obračun po m2 | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
11 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom na spojevima starih i novoobrađenih površina i na pukotinama. U cenu obračunati upotrebu radne skele za visine do 6m
| struganje poludisperzione boje | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne boje | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
12 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
13 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
14 | Demontaža postojećih svetiljki i nabavka i montaža novih LED panela, visećih dimenzija 60*60cm, snage 48 W Obračun po komadu panela | kom | 23 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
RADOJKA LAKIĆ
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti,očistiti i izvršiti impregnaciju. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 420 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 510 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 420 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 200 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka i postavljanje laminatnog poda klasa 32,debljina 8mm po izboru korisnika sa pripremom podloge sa koje se skida stari VINAZ | m2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
7 | Izrada i montaža rampe za kretanje invalida od metalnih"brodskih"ploča d=3/4mm sa metalnom podkonstrukcijom od kutijastih profila 60*40 i 40*40 i flahova 30*30,sve sa bojenjem osnovnom i završnom bojom za metal | m1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
STEFAN NEMANJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | UKUPNO (rsd bez pdv) | UKUPNO (rsd sa pdv)
1 | Struganje i gletovanje zidova i plafona. Površine ostrugati i oprati a zatim obrusiti i očistiti. Gletovanje izvesti kvalitetnom glet masom sa finalnim šmirglanjem.Po potrebi površine impregnisati mrežicom.
| struganje poludisperzione boje | m2 | 385 |  | 0 | 0 | 0
| struganje masne sokle | m2 | 141 |  | 0 | 0 | 0
| gletovanje | m2 | 526 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidova i plafona i špaletni otvora poludisperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru korisnika | m2 | 385 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje sokli na zidovima masnom bojom u dva premaza u tonu po izboru korisnika | m2 | 141 |  | 0 | 0 | 0
4 | Skidanje stare boje sa radijatora i cevi i nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za radijatore. Obračun po komadu rebra visine 65cm i širine 15cm | kom | 240 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje cevi za grejanje nakon skidanja stare boje,nanošenje podloge i dva sloja završnog premaza bojom za metal. Obračun po m1 | m1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
6 | Demontaža postojeće oštećene daske 24mm i nabavka i postavljanje nove od jelove građe,skrojene prema daskama koje se menjaju na ogradi letnje učionice i ispod krova. Obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža postojeće oštećene daske 24mm i 48mm na sedištima nabavka i postavljanje nove od jelove građe,skrojene prema daskama koje se menjaju na sedištima. Obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
8 | Skidanje stare boje sa neoštećenih delova konstrukcije i farbanje nove i stare konstrukcije sa svim predradnjama na ogradi,sedištima i donjem delu krova bojom za drvo sa svim predradnjama i izradom osnovnog sloja boje. Obračun po m2 | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
9 | Izrada novih horizontalnih i vertikalnih oluka.Čišćenje postojećih olučnih horizontala, gitovanje šrafova, popravka veza oluka sa uvodnim limom i samplehom.Povezivanje odvojenih olučnih delova. Obračun po m1 | m1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
REDNI BROJ | OSNOVNA ŠKOLA | UKUPNO BEZ PDV-a |  | UKUPNO SA PDV-om
1 | OŠ ANTON SKALA
2 | STEFAN DEČANSKI
3 | ĐURO SALAJ
4 | ISIDORA SEKULIĆ
5 | VOJVODA ŽIVOJIN MIŠIĆ
6 | PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ
7 | VOJVODA RADOMIR PUTNIK
8 | RADOJKA LAKIĆ
9 | STEFAN NEMANJA
10 | DRAGAN HERCOG
Ukupno |  | 0 |  | 0
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: • у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; • у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке; • у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражене предмете јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) • у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмете јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) У табелу: Рекапитулација, уписати по редоследу и називима основних школа, за сваку основну школу понуђену укупну цену у рсд без ПДВ и укупну цену у рсд са ПДВ. • У табели Рекапитулација уписати збир свих унетих укупних цена без ПДВ и са ПДВ за све школе збирно. Понуђена јединична цена за позиције у Техничкој спецификацији радова обухвата све зависне трошкове - набавке и испоруке материјала и извођење радова и све друге зависне трошкове набавке.