## JN
Obrazac strukture cene
OŠ RADOJKA LAKIĆ
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Zamena postojećeg prelivnog suda u sistemu za grejanje novim istih dimenzija sa zadržavanjem instalacija kojima se dovodi i odvodi voda.Sud je kapaciteta oko 1m3 i nalazi se ispod plafona mokrog čvora na drugom spratu | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža postojećih reflektora sa plafona sale na visini oko 7m,sa odvozom na deponiju | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nakon demontaže reflektora izvršiti popravke i vratiti u prvobitno stanje | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka i montaža novih reflektora sa LED sijalicama na zidu sale snage 500W sa povezivanjem na instalaciju prethodnih (demontiranih) reflektora i zaštitom od udara lopte | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka i postavljanje novog VINAZ poda preko starog poda | m2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupna: | 0 | 0
ОШ СТЕФАН НЕМАЊА
Ред. Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Уклањање оштећених делова ограде са стубова и капије постојеће ограде | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ископ земље 3.категорије за темеље зидане ограде у правцу постојећих бетонских стубова.Дубина ископа 80 цм, ширина ископа 50цм. | м1 | 140 |  | 0 | 0 | 0
Након изведених радова земљу вратити. Ископ се ради на дужини од 120м.
Обрачун по м1 ископа
3 | Набавка и разастирање шљунка испод темеља будуће зидане ограде у слоју 10 цм. | м2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
Обрачун по м2 (140*0,5)
4 | Израда армирано бетонске греде димензија 50*30цм на дужини 140м,а у правцу постојећих бетонских стубова ,са глатком арматуром фи8. | м3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
Обрачун по м3
5 | Зидање зидова бетонским блоковима дебљине 20цм у цементном малтеру са заливањем шупљина. Висина зидова је 2,50м. | м2 | 350 |  | 0 | 0 | 0
Озидана платна везивати за постојеће бетонске стубове а тамо где нема стубова извести вертикалне аб серклаже. Укупна дужина зида је 140м
6 | Набавка материјала,израда иуградња двокрилне металне капије висине 1,50м. Стубови и рам капије су челични кутијасти профили 50*50*3мм,а испуна челични кутијасти профил 20*20мм на растојању 120мм. | м1 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0
Уз капију иду сви потребни елемент:шарке,брава,цилиндар са кључевима,квака.
Завршна обрада,два слоја основне боје и два слоја завршне боје за метал.
Обрачун по м1 капије
7 | Демонтажа старe подне и зидне облоге са утоваром и одношењем исте на деопонију | м2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
8 | Враћање у првобитан положај подну и зидну облогу | м2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
9 | Набавка, транспорт и уградња стандард wц шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима. | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
10 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и уградња лавабоа домаће производње, прве класе, комплет са сифоном. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Набавка и уградња славина за топлу и хладну воду | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | На постојећим стандардним писоарима уградити притисне механизме за пуштање воде. | ком. | 15 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
Škola za osnovno obrazovanje odraslih ĐURO SALAJ
Поз. | Опис позиције | Јед. мере | количина | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Радови на демонтажи и рушењу
1.1 | Обијање керамичких плочица са зидова и подова , са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију. | м2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
2. | Изолатерски радови
2.1 | Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја. | м2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
Керамичарски радови
3.1 | Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем. | м2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 2,10м. | м2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
4 | Разни радови
4.1 | Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Обрачун паушално. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња нових светиљки са флуо цевима 2*60цм у кућишту | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона од водоотпорних гипс-кнауф плоча | м2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
5 | Водовод и канализација
5.1 | Демонтажа wc чучаваца. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Демонтажа водокотлића. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 8, Ø 32 - комада 2. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 8м, Ø 110 - 5м. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 15м, Ø 20 - 10м. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Санитарна опрема
6.1 | Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима. | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и уградња умиваоника беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном. | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Набавка и уградња славина за топлу и хладну воду | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Демонтажа постојећих, набавка, транспорт и уградња стандард писоара са притисним механизмом за пуштање воде. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира). | комплет | 3 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
OŠ ISIDORA SEKULIĆ
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Nabavka i ugradnja P provodnika 2,5mm2 za elektroinstalaciju zaštitnog uzemljenja na svim priključnicama u objektu. U cenu obračunati materijal i rad na ugradnji istog po m1 instalacije. | m1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka i ugradnja P provodnika 4mm2 za napajanje PRT razvoda. U cenu obračunati materijal i rad na ugradnji istog po m1 instalacije. | m1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka i ugradnja novih SUKO priključnica, sa ugradnjom u zid. Obračun po komadu | kom | 200 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
OŠ VOJVODA MIŠIĆ
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Nabavka i ugradnja brze paring rampe. Dužina ruke 2.2m.Nosač rampe-pocinkovano kućište sa motorom i upravljačkom jedinicom.. Obostrano led-svetlo,fotoćelija na stubiću.Opruga za balansiranje ruke je zaštićena gumom radi sprečavanja oštećenja usled nebezbednog spuštanja.Signal lampa sa odgovarajućim modulom za upravljanje preko mobilne mteže (GSM) | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Saniranje podklobučenog maltera na delu zida u fiskulturnoj Sali sa odvoženjem šuta na deponiju i vraćanje u prvobitan izgled sa cementnim malterom. | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
ОШ ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
Р.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Кол. | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Замена лима на крову која се односи на хоризонталне и вертикалне олуке | м1 | 230 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа постојећег пода и набавка и монтажа новог пода од ламината одговарајуће класе | м2 | 347 |  | 0 | 0 | 0
3 | Демонтажа старих светиљки и уградња нових светиљки са флуо цевима 4*120цм у металном кућишту са дифузором (8 комада по учионици) и 2*120цм у кабинету за физику(замена лед сијалица). Обрачун по кућишту | ком | 40 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
ОШ РАДОМИР ПУТНИК
Ред. Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Демонтажа постојећег пода и набавка и монтажа новог пода од ламината одговарајуће класе | м2 | 540 |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња нових ЛЕД панела,висећих,димензија 60*60цм,снае 48 W. Обрачун по комаду панела | ком | 42 |  | 0 | 0 | 0
3 | Обијање керамичких плочица са зидова и подова , са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију. | м2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
4 | Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака д=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја. | м2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
5 | Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем. | м2 | 132 |  | 0 | 0 | 0
6 | Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 2,10м. | м2 | 165 |  | 0 | 0 | 0
7 | Демонтажа WЦ шоља и лавабоа | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 8, Ø 32 - комада 2. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 8м, Ø 110 - 5м. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Набавка, транспорт и уградња ППР водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 15м, Ø 20 - 10м. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Набавка, транспорт и уградња стандард wц шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и уградња умиваоника беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном. | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | Набавка и уградња славина за топлу и хладну воду | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
16 | Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира). | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Обијање постојећих керамичких плочица на зиду и поду,са одношењем шута на депонију зид-135м2;под 120м2 | м2 | 276 |  | 0 | 0 | 0
18 | Демонтажа постојећих сијалица и набавка и уградња ЛЕД сијалица снаге 22-25W | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ukupno | 0 | 0
Rekapitulacija
| Lokacija | Ukupna cena (rsd bez pdv) |  | Ukupna cena (rsd sa pdv)
«Радојка Лакић», Ул. Др Александра Костића бр. 1-7,
«Стефан Немања», Ул. Љубе Јовановића бр. 2а,
«Ђуро Салај», Ул. Војводе Миленка бр. 32,
«Исидора Секулић», Ул. Гаврила Принципа бр. 42,
«Војвода Живојин Мишић», Ул. Др Милутина Ивковића бр. 4,
«Петар Петровић Његош», Ул. Ресавска бр. 61,
«Војвода Радомир Путник», Ул. Бошка Петровића бр.6.
ukupno
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: • у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; • у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке; • у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражене предмете јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) • у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмете јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) У табелу: Рекапитулација, уписати по редоследу и називима основних школа, за сваку основну школу понуђену укупну цену у рсд без ПДВ и укупну цену у рсд са ПДВ. • У табели Рекапитулација уписати збир свих унетих укупних цена без ПДВ и са ПДВ за све школе збирно. Понуђена јединична цена за позиције у Техничкој спецификацији радова обухвата све зависне трошкове - набавке и испоруке материјала и извођење радова и све друге зависне трошкове набавке.