ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Израда плана заштите од пожара и замена противпожарне централе и јављача, ЈН 2026/23


	Р.бр.
1.
	Опис
2.
	Јединица мере
3.
	Количина
4.
	Јединична цена
(рсд без ПДВ)
5.
	Јединична цена
(рсд са ПДВ)
5.
	Укупна цена
(рсд без ПДВ)
7.
	Укупна цена
(рсд са ПДВ)
8.

	1. 
	Демонтажа постојеће неисправне ПП централе развезивање јављачких и сигналних линија у свему према Техничкој спецификацији
	паушал
	1
	
	
	
	

	2. 
	Набавка Адресабилне централе за дојаву пожара, у свему према Техничкој спецификацији
	комад
	1
	
	
	
	

	3. 
	Испорука и замена акумулатора, у свему према Техничкој спецификацији
	комад
	2
	
	
	
	

	4. 
	Набавка, постављање и пуштање у рад Адресабилног комбинованог пожарног детектора, у свему према Техничкој спецификацији
	комад
	151
	
	
	
	

	5. 
	Набавка, постављање и пуштање у рад Адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу на зид, у свему према Техничкој спецификацији
	комад
	20
	 
	
	
	

	6. 
	Обележавање јављача
	комад
	171
	
	
	
	

	7. 
	Монтажа дојавне централе, у свему према Техничкој спецификацији
	паушал
	1
	
	
	
	

	8. 
	Израда пратеће документације са обуком корисника руковања ПП централом, у свему према Техничкој спецификацији
	паушал
	1
	
	
	
	

	9. 
	Детаљан преглед свих саставних делова стабилне исталације за дојаву пожара и извештај о пуштању у рад, у свему према Техничкој спецификацији
	паушал
	1
	
	
	
	

	10. 
	Израда Плана заштите од пожара, у свему према Техничкој спецификацији
	паушал
	1
	
	
	
	

	Укупно без пдв
	
	/

	Укупно са пдв
	/
	




Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за описани предмет набавке која обухвата све зависне трошкове;
· у колону 6. уписати колико износи јединична цена са урачунатим ПДВ-ом, за описани предмет набавке која обухвата све зависне трошкове;
· у колону 7. уписати колико износи укупна цена без пдв, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 5 и у последњем реду уписати укупну цену без пдв;
· у колону 8. уписати колико износи укупна цена са пдв, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 6 и у последњем реду уписати укупну цену са пдв.
